Решение по делу № ЭА-25/2012  о нарушении законодательства о размещении заказов

РЕШЕНИЕпо делу № ЭА-25/2012  о нарушении
законодательства о размещении заказов
 
24  января 2012г.                                                                                                     г.  Краснодар
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия)  в составе:
Заместителя председателя Комиссии,  начальника отдела контроля размещения государственного заказа Литовченко Л.А.,
Членов Комиссии:
начальника отдела контроля экономической концентрации,  анализа рынков и реестра Шавариной Н.Ф.,
заместителя начальника отдела контроля размещения государственного заказа Пуфель Т.И.,
главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа Шкроботько Е.В.,
главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа Аллахвердовой Н.О.,
в присутствии представителей заказчика – администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района Покусаевой Н.И.  (доверенность 㹵 от 23.01.2012г.),  Каломинского А.А.  (доверенность 㹴 от 23.01.2012г.),  в отсутствие представителей ООО «VIP  Мастер»,  рассмотрев жалобу ООО «VIP  Мастер» (далее – Заявитель)  на действия заказчика – администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0118300015611000098:  «Техническое обслуживание уличного освещения Апшеронского городского поселения в 2012  году»,  в части нарушения законодательства о размещении заказов,
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя на действия заказчика – администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района в части нарушения Федерального закона от 21.07.2005г.№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов)  при проведении открытого аукциона в электронной форме 딢:  «Техническое обслуживание уличного освещения Апшеронского городского поселения в 2012  году».
ООО «VIP  Мастер» подавало заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заявка ООО «VIP  Мастер» была отклонена из-за несоответствия требованиям аукционной документации,  а именно:  несоответствие требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (п.1  «Натриевый светильник» приложения 䫟 «Сведения о товарах (материалах),  используемых при выполнении подрядных работ по лоту» Раздела III)  (протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 1-43ОАЭФ от 13.01.2012г).  Заявитель не согласен с решением комиссии и считает отклонение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме неправомерным.  В локальном сметном расчете и ведомостях объемов работ было указано применение ламп газоразрядных высокого давления типа ДНаТ 150  и ламп люминесцентных дуговых ртутных высокого давления типа ДРЛ 250  (6)-4,  что и было указано в заявке.
По существу жалобы ООО «VIP  Мастер»,  представители уполномоченного органа – администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района пояснили следующее.
ООО «VIP  Мастер» в первой части заявки указал технические характеристики материалов,  а именно ламп высокого давления типа ДНаТ-150  и ДРЛ-250,  товарный знак «ЛИСМА».  В технических характеристиках ламп ДНаТ-150-1М Е-40  напряжение составляет 80-100  В,  ламп ДРЛ-250-М Е-40  напряжение составляет 130  В,  что не соответствует техническим требованиям системы уличного освещения Апшеронского городского поселения,  так как рабочее напряжение системы 220  В с частотой 50  Гц.
Изучив представленные материалы,  выслушав пояснения сторон,  Комиссия пришла к следующим выводам.
Администрацией Апшеронского городского поселения Апшеронского района проводился открытый аукцион в электронной форме № 0118300015611000098:  «Техническое обслуживание уличного освещения Апшеронского городского поселения в 2012  году».
Начальная (максимальная)  цена контракта – 1  594  320,00  рублей.
Источник финансирования – бюджет Апшеронского городского поселения Апшеронского района.
Согласно пп.б)  п.3  ч.4  ст.41.8  Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
-  при размещении заказа на выполнение работ,  оказание услуг,  для выполнения,  оказания которых используется товар:  согласие,  предусмотренное пунктом 2  настоящей части,  а также конкретные показатели,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Частью 1  ст.  41.9  Закона о размещении заказов предусмотрено,  что аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащие предусмотренные частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона сведения,  на соответствие требованиям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,  работ,  услуг,  на поставки,  выполнение,  оказание которых размещается заказ.
В соответствии с п.2)  ч.4  ст.41.9  Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:
-  несоответствия сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
Согласно ч.5  ст.41.9  Закона о размещении заказов отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям,  не предусмотренным частью 4  настоящей статьи,  не допускается.
Пунктом 1)  ч.4  ст.41.6  Закона о размещении заказов предусмотрено,  что документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3  настоящей статьи сведениями должна содержать следующие сведения о товарах,  работах,  об услугах,  соответственно на поставку,  выполнение,  оказание которых размещается заказ,  и об условиях исполнения контракта:
-  требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.
В соответствии с разделом «Сведения о товарах (материалах),  используемых при выполнении подрядных работ по лоту» установлены следующие технические и функциональные параметры товара – натриевый светильник ЖКУ-16-150-01  либо его аналог:
-  напряжение – 220-240V,  50/60  Hz.
В первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме ООО «VIP  Мастер» представлены показатели предлагаемых к поставке товаров:  лампа высокого давления ДНаТ-150-1М Е-40  -  напряжение составляет 80-100  В,  ламп высокого давления ДРЛ-250-М Е-40  -  напряжение составляет 130  В.
ООО «VIP  Мастер» с запросом о разъяснении документации об аукционе к Заказчику не обращалось.  Жалобу на положение документации об аукционе в электронной форме не подавал.
Таким образом,  отклонение заявки ООО «VIP  Мастер» на участие в открытом аукционе в электронной форме 딢 обоснованно.
Комиссия,  руководствуясь ч.  1,2  ст.57,  ч.5  ст.17,  ч.6  ст.60  Федерального закона от 21.07.2005г.№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
 
РЕШИЛА:
 
1.  Признать жалобу ООО «VIP  Мастер» необоснованной.
2.  Отменить приостановление размещения заказа (извещение 딢).
 
Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Заместитель председателя Комиссии:                                         Л.А.  Литовченко
Члены Комиссии:                                                                          Т.И.  Пуфель
                                                                                                         Т.Б.  Белоконь
                                                                                                         Е.В.  Шкроботько
                                                                                                         Н.О.  Аллахвердова

2012-01-27  12:51:00